## 非网采 (2)
序号 | 产品名称 | 历史量 | 参数要求 | 规格型号 | 单位 | 单价（元/单位） | 厂家 | 最低送货数量及单位 | 是否网采 | 网采编码 | 注册证号 | 剩余6个月效期是否可调换 | 如线下采购单价及单位（元/单位） | 备注
1 | 持续葡萄糖监测系统 | 336套 | 可24小时监测血糖使用
2 | 流量设定微调式输液器（0.55） | 14350支 | 长度：19mm
3 | 麻醉呼吸管路组件（伸缩） | 2360支 | 成人，可伸缩标准，长度2.0 可与我院现有设备匹配，设备名称：Drager麻醉机（型号：Fabius Tiro）
4 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法） | 37440人份 | 测量结果准确，误差小于0.1
5 | 高压造影注射器及附件 | 820支 | 可与我院现有设备匹配，设备名称：巨鲨高压注射器（型号：Insight C12）
6 | 避光输液器 | 20000支 | 避光 带针0.55#
7 | 穿刺器 | 240个 | 12mm*110mm
8 | 血糖试纸条（葡萄糖氧化酶法） | 95000人份 | 测量结果准确，误差小于0.1
9 | 腰硬联合麻醉穿刺包 | 1050包 | 做椎管内麻醉时使用
10 | 血液灌流器 | 144支 | 1、吸附剂装量≥130±5mL，血室容积≤72ml 2、能与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质。 3、充填液为为注射用水，注射用水符合中国药典（2015 版）要求。 4、吸附剂为中性大孔树脂，可耐受 100KPa 的压力，最高血流量≤250mL/min。滤网的的筛网采用涤纶，强度高，耐酸碱，化学稳定性好。 5、罐体采用PC材质 6、灭菌方式采用湿热灭菌 7、包膜材料采用纤维素膜 8、灌流器的外壳完全透明 9、两端血嘴可与国内外多种品牌的血路管配合使用 10、可与国产或进口的透析机、血滤机、CRRT机、人工肝、血泵、灌流机配套使用
注：1.所有报价必须按照要求单位折算后进行报价，如有特殊原因无法按照计量单位进行报价，需在备注内标注，并标为红色字体显示。 2.请投标人按照招标文件要求编写配送方案！！ 3.此表格禁止更改模板，所有内容都需填写，如不按此模板填报，当报名无效处理，请慎重对待，如有疑问请与联系人沟通。