## 附件
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 包装规格 例：X个/件或X只/盒 | 厂家 | 最低送货数量及单位 | 是否网采 | 网采编码 | 注册证号 | 剩余6个月效期是否可调换 | 如后续需使用配套耗材需提供名称及厂家 | 下单后最长到货时间（天） | 备注
1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） | 1243A | 盒 | [10 empty] | 需提供产品实物图
2 | 压力蒸汽灭菌过程验证装置 | 可与我院白象脉动真空灭菌器 HS-1200设备匹配使用 | 盒 | [10 empty] | 需提供产品实物图
3 | 带盖治疗盘 | 304不锈钢 6寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
4 | 带盖治疗盘 | 304不锈钢 8寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
5 | 带盖治疗盘 | 304不锈钢 9寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
6 | 带盖治疗盘 | 304不锈钢 11.5寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
7 | 带盖治疗盘 | 201不锈钢 6寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
8 | 带盖治疗盘 | 201不锈钢 8寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
9 | 带盖治疗盘 | 201不锈钢 9寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
10 | 带盖治疗盘 | 201不锈钢 11.5寸 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
11 | 简易呼吸器面罩 | pvc材质 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
12 | 简易呼吸器面罩 | 硅胶材质 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
13 | 医用过床易 | 成人 适用于妇科使用 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
14 | 脐带保护包 | 常规 | 个 | [10 empty] | 需提供产品实物图
15 | 医用检查手套（抽盒） | M码 | 只 | [10 empty] | 需提供样品
16 | 医用检查手套（抽盒） | s码 | 只 | [10 empty] | 需提供样品
17 | 医用检查手套（抽盒） | L码 | 只 | [10 empty] | 需提供样品
18 | 医用检查手套（抽盒） | xl码 | 只 | [10 empty] | 需提供样品
19 | 专用油镜油 | 100ml/瓶 匹配迈瑞自动血涂片制备仪SC-120设备使用 | 瓶 | [10 empty] | 需提供产品实物图
20 | 显微眼用持针钳 | 手柄直径7毫米圆柄 /弯形，不锈钢材质，总长度123mm | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
21 | 眼用注吸器 | 双管，右式/7#直径 0.3mm | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
22 | 撕囊镊 | 角形长/头长12mm纹理 手柄横纹加竖纹 钛合金 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
23 | 劈核刀 | 直圆柱形45°,左式/头 长1.5,钛合金材质 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
24 | 虹膜拉钩 | 6支/套总长10mm可重复 使用，带高温灭菌盒 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
25 | 囊袋拉钩 | 5支/套总长10mm可重复 使用，带高温灭菌盒 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
26 | 眼科引流器 | 钢丝环弯钩，水滴状不锈钢球 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
27 | 睑板腺囊肿镊 | 中号/椭圆20×12mm | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
28 | 泪点扩张器 | 短锥/长15mm不锈钢材质 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
29 | 显微眼用持针钳 | 直径7mm滚花圆柄/微弯 头，总长123mm不锈钢 | 个 | [10 empty] | 需提供产品详细图解或样品
30 | 医用雾化吸入机 | 鱼跃 | 台 | [10 empty] | 需提供产品实物图，可提供不同型号产品，一年内免费维修
31 | 医用雾化吸入机 | 欧姆龙 | 台 | [10 empty] | 需提供产品实物图，可提供不同型号产品，一年内免费维修
32 | 医用雾化吸入机 | 飞利浦 | 台 | [10 empty] | 需提供产品实物图，可提供不同型号产品，一年内免费维修
33 | AFP甲胎蛋白 | 1.5ml/瓶 免疫组化试剂 | 瓶
34 | SYn突触素 | 1.5ml/瓶 免疫组化试剂 | 瓶
注：所有报价必须按照要求单位折算后进行报价，如有特殊原因无法按照计量单位进行报价，需在备注内标注，并标为红色字体显示。 此表格禁止更改模板，所有内容都需填写，如不按此模板填报，当报名无效处理，请慎重对待，如有疑问请与联系人沟通。